ОТ: ПАВЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  НОМЕР ТЕЛЕФОНА: 37 273  сентябрь   2018      СТР.1

Основан 25.05.2007

ВЕСТНИК № 15

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

28 сентября 2018 года

Периодическое печатное издание  Павловского сельсовета

Венгеровского района Новосибирской области

РАЗДЕЛ 1. ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАВЛОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2018                                                     с. Павлово                                                                № 48/1

Об утверждении Положения о графиках аварийного ограничения режимов  потребления тепловой энергии у потребителей и ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе  возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения МО Павловский сельсовет Венгеровского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях своевременного и организованного введения аварийных режимов при недостатке тепловой мощности на котельной, локализации аварийных ситуаций и предотвращения их развития, администрация Павловского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Положение о графиках аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии у потребителей и ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения МО Павловский сельсовет Венгеровского района Новосибирской области (приложение № 1).

- Рекомендовать руководителю теплоснабжающей организации руководствоваться данным положением.

- Настоящее постановление вступает в силу после публикации в газете «Вестник Павловского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области» и на официальном сайте администрации Павловского сельсовета.

- Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Павловского сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области                                                                                                     Е.Б.Чернякина

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Павловского сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области

от 05.09.2018  № 48/1

ПОЛОЖЕНИЕ

о графиках аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии у потребителей и ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения МО Павловский сельсовет Венгеровского района Новосибирской области

- Общие положения

  - Графики аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии у потребителей и ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения (далее Графики) составляются по каждому теплоисточнику отдельно (приложение №1).

  - Графики составляются ежегодно и вводятся при возникновении дефицита топлива, тепловой энергии и мощности в энергосистеме, в случае стихийных бедствий (гроза, буря, наводнение, пожар, длительное похолодание и т.п.), для предотвращения возникновения и развития аварий, для их ликвидации и для исключения неорганизованных отключений потребителей.

  - Ограничение потребителей по отпуску тепла в сетевой воде производится  централизованно на котельной путем снижения температуры прямой сетевой воды или путем ограничения циркуляции сетевой воды.

  - График аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии у потребителей применяется в случае явной угрозы возникновения аварии или возникшей аварии на котельных или тепловых сетях, когда нет времени для  введения графика ограничения потребителей тепловой энергии. Очередность  отключения потребителей определяется исходя из условий эксплуатации котельных и тепловых сетей.

- Общие требования к составлению графиков

  - Графики разрабатываются ежегодно теплоснабжающим предприятием и действуют на период с 15 сентября текущего года до 15 сентября следующего года.

  - Разработанный график согласовывается с администрацией МО Павловский сельсовет Венгеровского района Новосибирской области, утверждается руководителем теплоснабжающей организации и  направляется потребителю не позднее 1 сентября.

  - При определении величины и очередности ограничения и аварийного  отключения потребителей тепловой энергии и мощности должны учитываться   государственное, хозяйственное, социальное значения и технологические  особенности производства потребителя с тем, чтобы ущерб от введения графиков был минимальным.

Должны учитываться также особенности схемы теплоснабжения потребителей и возможность обеспечения эффективного контроля за выполнением ограничения и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности.

  - При разработке графиков аварийного ограничения принимается во внимание, что по надежности теплоснабжения потребители тепловой энергии делятся на три категории:

-       Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.);

-       Вторая категория – потребители, допускающие аварийное снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов: жилых и общественных зданий до +12С, промышленных зданий до +8С;

-       Третья категория - остальные потребители.

  - Совместно с потребителями, включенными в графики ограничения и  аварийного отключения тепловой энергии и мощности, составляются    двусторонние акты аварийной и технологической брони теплоснабжения   (приложение 2).  Нагрузка аварийной и технологической брони определяется раздельно.

- Аварийная бронь теплоснабжения

  - Минимальная потребляемая тепловая мощность или расход тепловой энергии, обеспечивающий жизнь людей, сохранность оборудования, технологического сырья, продукции и средств пожарной безопасности.

  - При изменении величин аварийной брони теплоснабжения у потребителей, вызванных изменением объема производства, технологического процесса или схемой теплоснабжения пересмотр актов производится по заявке потребителей в течение месяца со дня поступления заявки. В течение этого месяца, при введении ограничений и отключений потребителей, теплоснабжение осуществляется в соответствии с ранее составленными актами технологической и аварийной брони, а введение ограничений - по ранее разработанным графикам.

  - При изменении величин аварийной и технологической брони вносятся изменения в графики.

  - При письменном отказе потребителя от составления акта аварийной и технологической брони теплоснабжения, в месячный срок включаются тепловые установки потребителя в графики ограничения и аварийного отключения тепловой энергии и мощности в соответствии с действующими нормативными документами и настоящим Положением, с письменным уведомлением потребителя в 10-дневный срок.

  - Ответственность за последствия ограничения потребления и отключения  тепловой энергии и мощности в этом случае несет потребитель.

  - В примечании к графикам ограничений и аварийных отключений указывается перечень потребителей, не подлежащих ограничениям и отключениям.

- Порядок ввода графиков ограничения потребителей тепловой энергии и мощности

  - Графики ограничения потребителей тепловой энергии по согласованию с администрацией МО Павловский сельсовет Венгеровского района Новосибирской области вводятся через ответственных лиц. Директор теплоснабжающей организации доводит задание до руководителя котельной с указанием величины, времени начала  и окончания ограничений.

  - Директор теплоснабжающей организации телефонограммой извещает    потребителя (руководителя) о введении графиков не позднее 12 часов до начала их реализации, с указанием величины, времени начала и окончания ограничений.

  - При необходимости срочного введения в действие графиков ограничения,  извещение об этом передается потребителю по каналам связи.

- Порядок ввода графиков аварийного отключения потребителей тепловой мощности

  - Графики аварийного ограничения вводятся в следующих случаях:

-       понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;

-       возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;

-       возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

-       нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;

-       нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;

-       повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

  - График  аварийного   отключения  потребителей   тепловой мощности применяется в случае  явной угрозы возникновения аварии или возникшей аварии на котельных или тепловых сетях,   когда  нет  времени   для  введения  графика ограничения  потребителей тепловой  энергии. Очередность  отключения потребителей   определяется     исходя  из   условий эксплуатации котельных и тепловых сетей.

  - При внезапно возникшей аварийной ситуации на котельной или тепловых сетях потребители тепловой энергии отключаются немедленно, с последующим извещением потребителя о причинах отключения в течение 2 часов.

  - О факте и причинах введения ограничений и отключений потребителей, о величине недоотпуска тепловой энергии, об авариях у потребителей, если таковые произошли в период введения графиков, докладывается дежурному ЕДДС МО «Венгеровский район».

- Обязанности, права и ответственность теплоснабжающих организаций

  - Теплоснабжающая организация обязана довести до потребителей задания на ограничения тепловой энергии и мощности и время действия ограничений.  Контроль за выполнением потребителями графиков осуществляет теплоснабжающая организация.

  - Теплоснабжающая организация обязана в назначенные сроки сообщить о заданных объемах и обеспечить выполнение распоряжений о введении графиков и несёт ответственность, в соответствии с действующим законодательством, за быстроту и точность выполнения распоряжений по введению в действие графиков.

  - Директор теплоснабжающей организации несет ответственность за обоснованность введения графиков, величину и сроки введения ограничений.

  - При необоснованном введении графиков теплоснабжающая организация несет  ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

- Обязанности, права и ответственность потребителей тепловой энергии

  - Потребители (руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности) несут ответственность за безусловное выполнение графиков аварийных ограничений и отключений тепловой энергии и мощности, а также за последствия, связанные с их невыполнением.

  - Потребитель обязан:

  - Обеспечить приём от теплоснабжающих организаций сообщений о введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности независимо от времени суток;

  - Обеспечить безотлагательное выполнение законных требований при введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности;

  - Беспрепятственно допускать в любое время суток представителей теплоснабжающей организации ко всем теплоустановкам для контроля за выполнением заданных величин ограничения и отключения потребления тепловой энергии и мощности;

  - Обеспечить, в соответствии с двусторонним актом, схему теплоснабжения с выделением нагрузок аварийной и технологической брони.

  - Потребитель имеет право письменно обратиться в теплоснабжающую организацию с заявлением о необоснованности введения графиков ограничения в части величины и времени ограничения.

Приложение № 1

к Положению о графиках аварийного ограничения режимов

потребления тепловой энергии у потребителей и ограничения,

прекращения подачи тепловой энергии при возникновении

(угрозе возникновения) аварийных ситуаций

в системе теплоснабжения МО Павловский сельсовет Венгеровского района Новосибирской области

ГРАФИК

ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке тепловой мощности или топлива по системе теплоснабжения

на осенне-зимний период

| Теплоисточник, потребитель | Разрешающий договорной максимум | Суточный полезный отпуск | Аварийная бронь | Технологическая бронь | Номер очереди и величина снимаемой нагрузки | Ф.И.О., должность, телефон оперативного персонала, потребителя, отв. за введение ограничений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к Положению о графиках аварийного ограничения режимов

потребления тепловой энергии у потребителей и ограничения,

прекращения подачи тепловой энергии при возникновении

(угрозе возникновения) аварийных ситуаций

в системе теплоснабжения МО Павловский сельсовет Венгеровского района Новосибирской области

Акты аварийной и технологической брони теплоснабжения

1. Наименование предприятия

2. Адрес

3. Телефон руководителя

4. Договорная нагрузка, Гкал/ч

5. Сменность предприятия

6. Выходные дни

7. Величина технологической брони

8. Величина аварийной брони

9. Суточное потребление, Гкал/ч

Настоящий акт составлен             __________________________________________________

(дата)                                  (должность, Ф.И.О.)

при участии представителя предприятия       _________________________________________

(должность Ф.И.О.)

| Тепло- источник | Номер питающего паропровода | Технологическая бронь |  |  | Аварийная бронь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перечень теплоприемников, отключение которых приведет к нарушению технологического процесса | Величина, тн | Время, необходимое для завершения, час | Перечень теплоприемников, отключение которых приведет к взрыву, пожару, порче сырья, создаст опасность для жизни людей | Величина аварийной брони,тн. |

Примечание: если после 1 октября т.г. у потребителя произошли изменения в технологии, схеме теплоснабжения, объеме производства, то акт подлежит пересмотру по заявке потребителя.

Акт составил:                     ______________________________________

(Ф.И.О., должность)

В присутствии:                  ______________________________________

(Ф.И.О., должность)

С актом ознакомлены:      _________________________________

(Ф.И.О., должность)

ГЛАВА

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2018                                                                      с. Павлово                                          № 49

Об установлении объема сведений об объектах учета реестра муниципального имущества, подлежащих размещению на сайте администрации Павловского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», в целях обеспечения заинтересованных лиц информацией о муниципальном имуществе  из реестра муниципального имущества Павловского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области,  администрация Павловского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области

постановляет:

1.Установить объем сведений об объектах учета реестра муниципального имущества, подлежащих размещению на сайте администрации Павловского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение).

2.Проводить актуализацию объема сведений об объектах учета реестра муниципального имущества не реже одного раза в год.

3.Установить срок размещения на сайте администрации Павловского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объема сведений об объектах учета реестра муниципального имущества -  в течение 7 рабочих дней с момента актуализации сведений о муниципальном имуществе.

4.Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой

Глава Павловского сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области                                                                                         Е.Б.Чернякина

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Павловского сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области

от 18.09.2018  № 49

Объем

сведений об объектах учета реестра муниципального имущества, подлежащих размещению на сайте администрации Павловского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Земельный участок:

1.1.Реестровый номер муниципального имущества.

1.2.Кадастровый (условный) номер.

1.3.Адрес (местоположение).

1.4.Наименование.

1.5.Площадь.

2.Здание, сооружение, объект незавершенного строительства:

2.1.Реестровый номер муниципального имущества.

2.2.Кадастровый (условный) номер.

2.3.Адрес (местоположение)

2.4.Наименование.

2.5.Площадь.

3.Помещение:

3.1.Реестровый номер муниципального имущества.

3.2.Кадастровый (условный) номер.

3.3.Адрес (местоположение)

3.4.Наименование.

3.5.Площадь.

4.Движимое имущество, первоначальная стоимость которого равна или превышает 500, тыс. рублей, особо ценное движимое имущество, первоначальная стоимость которого равна или превышает 500 тыс. рублей, либо иное имущество:

4.1.Реестровый номер муниципального имущества.

4.2.Наименование.

4.3.Марка, модель.

ГЛАВА

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2018                                             с. Павлово                                          № 50

Об определении уполномоченного органа администрации Павловского  сельсовета Венгеровского района Новосибирской области  на обращение в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию, в случае неисполнения предписания органа внутреннего финансового контроля.

# В целях возмещения ущерба, причиненного нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в соответствии с частью 4 статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Павловского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить комиссию финансового контроля администрации Павловского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области уполномоченным органом администрации Павловского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области  на обращение в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в связи с неисполнением предписаний органа внутреннего муниципального финансового контроля.

2. Утвердить состав комиссии внутреннего муниципального финансового контроля (Приложение № 1).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник Павловского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области» и разместить на официальном сайте администрации Павловского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Павловского  сельсовета

Венгеровского  района

Новосибирской области                                                                Е.Б.Чернякина

Приложение №1

Состав комиссии, осуществляющий внутренний  муниципальный финансовый  контроль

Председатель комиссии:

Глава Павловского  сельсовета Венгеровского  района                 Новосибирской области – Чернякина Е.Б.

Члены комиссии:

Председатель Совета депутатов Павловского  сельсовета Венгеровского  района Новосибирской области – Макаренко П.Д.

Бухгалтер Павловского  сельсовета Венгеровского  района Новосибирской области – Пономорева Н.А..

| Учредители: Совет депутатов Павловского сельсовета, администрация Павловского сельсовета | Адрес редакции: 632255, Новосибирская область Венгеровский район, с. Павлово ул. Площадь, 5 . | Главный Редактор А.В.Кузнецова | Телефон – факс Редакции 37-273 | Отпечатано в администрации Павловского сельсовета Тираж 7 Бесплатно |
| --- | --- | --- | --- | --- |